236040, Российская Федерация, г. Калининград, Гвардейский пр-т, 15. приемная: (4012) 57-60-30, Отдел продаж: (4012) 57-61-25, E-mail: zavod@kga.ru,  op@kga.ru

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УТЕПЛЕННЫЕ, ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫЕ, ВОДООБОГРЕВАЕМЫЕ ШКАФЫ |
| --- |
| Количество шкафов |  |
|  |  |  | шт. |  |
| Тип шкафа |  |  | Утепленный |  | Энергосбережение (обшивка внутренних стенок фольгированным утеплителем) выбирается в качестве дополнительной опции к любому из трех типов шкафов |
|  |  |  | Электрообогреваемый |  |  |
|  |  |  | Водообогреваемый |  |  |
| Монтаж шкафа / габаритные размеры |  |  | Монтаж на швеллерах или на трубе |  |  | Монтаж на полу или на стене |  |  | Монтаж на полу |
|  | Стандартные исполнения шкафов |
|  |  |  | 400х360х360 мм |  |  | 500х620х530 мм |  |  | 1400х800х600 мм |
|  |  |  | 450х500х440 мм |  |  | 500х620х350 мм |  |  | 1800х800х600 мм |
|  |  |  | 450х580х540 мм |  |  | 500х520х350 мм |  |  | 1800х1000х600 мм |
|  |  |  |  | 1000х800х420 мм |  |
|  |  |  |  | 1000х800х600 мм |  |
|  | Требуемые размеры |  |  | х |  | х |  | мм |
|  | высота | ширина | глубина |  |  |
| Тип и мощность обогревателя указывается только для электрообогреваемых шкафов |  | Электрообогреватель монолитный радиаторного типа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Греющий кабель |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность теплоотдачи кабеля 60 Вт/м. Применяемый в шкафах греющий кабель поддерживает положительную температуру внутри шкафа при температуре окружающей среды от -60 0С. |
|  |  |  | 200 Вт (рекомендуется установка в шкафах высотой ≤ 1000 мм) |  |  |
|  |  |  | 1000 Вт (рекомендуется установка в шкафах высотой > 1000 мм) |  |  |
|  |  | Требуемое значение мощности обогревателя, Вт |  |  |  |  |
| Расположение и количество вводов | Тип ввода (кабельный, трубный) | Расположение (слева, справа, на дне, на крыше) | Диаметр ввода, мм | Количество, шт. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Наличие дополнительных технических требований по исполнению шкафа, ссылка на номер эскиза, чертежа, наличие комплекта монтажных частей (КМЧ) для установки приборов и датчиков КИПиА |
| КООРДИНАТЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |
| организация |  |  |  | Телефон |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  | e-mail |  |  |  |
| почтовый адрес |  |  |  |
| примечания заказчика |  |  |  |
| заполняет производитель |  | код заказа |  |  |  | дата |  |  |  |